ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV)

จำนวน 8 ชุด

………………………………

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านส้อง  จะดำเนินการจัดด้วยเทศบาลตำบลบ้านส้อง  จะดำเนินการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV) จำนวน 8 ชุด  พร้อมติดตั้ง  โดยได้รับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป  และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 8 ชุด  เป็นเงิน  860,000.- บาท  (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  ราคากลาง  860,000.-บาท  (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านส้อง 
ณ  วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้

5.  ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตพัสดุดังกล่าวมาแสดงด้วย

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 24  พฤศจิกายน 2558  ถึงวันที่  8  ธันวาคม  2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และวันที่  9  ธันวาคม  2558  ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของเทศบาลตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นเวียงสระ) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 11  ธันวาคม  2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของเทศบาลตำบลระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นเวียงสระ)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ฝ่ายพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 24  พฤศจิกายน 2558  ถึงวันที่  8  ธันวาคม  2558 รายละเอียดในเว็ปไซต์ www.bansong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7736-6752-4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ วันที่  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558

(ลงชื่อ).....................................................

(นายคนองศิลป์  ชิตรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อนำเทคโนโลยีทันสมัย มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด อาชญากรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านจราจร

  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และแบ่งเบาภาระในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครในพื้นที่

  - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการป้องกันเหตุร้าย และติดตามผู้กระทำความผิดที่เกิดในเขตเทศบาล

- เป้าหมาย

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) เป็นระบบกล้องชนิดที่ส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายสื่อสารแบบดิจิตอลโดยใช้เครือข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ที่ติดตั้งไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง (Momitoruing Room) และจากห้องเฝ้าระวังนี้ สัญญาณภาพจะถูกส่งผ่านโครงข่ายสื่อสารแบบดิจิตอล TCP/IP ซึ้งจะต้องสามารถดูภาพระยะไกลทุกกล้องทาง Lan หรือ Web Bcowser

- เงื่อนไขการเสนอราคา

  - กล้องวงจรปิดต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายเพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน

  - ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่างๆ มาแสดงให้ครบ

  - ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด IP/Nrtwork Cameras ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 850,000 บาท กับส่วนราการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้

  - ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนดกับคุณลักษณะที่เสนอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา หากผู้เสนอราคาไม่จัดทำ เป็นเหตุให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาเสนอสินค้าที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด เทศบาลตำบลบ้านส้องจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของรายการนั้นๆโดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

| หัวข้อ | คุณลักษณะที่กำหนด | คุณลักษณะที่เสนอ | เอกสารอ้างอิง (หน้า) |
| --- | --- | --- | --- |
| ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสาร | ให้คัดลอกจากข้อกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้ | ให้ระความสามารถหรือคุลักษณะเฉพาะของระบบที่เสนอ | ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่สัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคของเอกสารหรือในแคตตาล็อกนั้นให้ชัดเจน |

  - การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ได้กำหนดไว้ และทดลองใช้งานของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสานดินและ BREAKER SWITCH ตามความเหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก,ไฟเกิน,ไฟกระชากให้ระบบกล้องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่กล้อง

  - การติดตั้งระบบสายสัญญาณ กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆบนเสาไฟฟ้าหรือเสาสาธารณะอื่นๆที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหน่วยงานใดๆ ทางเทศบาลตำบลบ้านส้องมีหน้าที่ประสานงานก่อนดำเนินการและผู้ขายมีหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลในการอนุญาตดังกล่าว

  - ในกรณีจำเป็นต้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าแก้ระบบ เทศบาลตำบลบ้านส้องมีหน้าที่ในการขอติดตั้ง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นใดเป็นหนาที่ของผู้ขาย

  - ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุยีห้อและแบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่างๆของแต่ละอุปกรณ์ที่เสนอให้ครบถ้วน แคตตาล็อกต้องทำเครื่องหมายกกับให้ชัดเจน หากไม่ทำเครื่องหมายทางคณะกรรมการไม่อาจหยั่งทราบเจตนาได้เทศบาลตำบลบ้านส้องมีสิทธิที่จะเลือก อุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ทางราชการมากที่สุด

  - อุปกรณ์ทุกรายการสำหรับโครงการนี้ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

  - ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลจะต้องจัดอบรม การใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

- คุณสมบัติเฉพาะพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง กล้องวงจรปิด ชนิด Network Cameras จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

4.1 กล้องวงจรปิด ชนิด Network Cameras จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

4.1.1กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2     จำนวน 8 ชุด

4.1.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	จำนวน 1 ชุด

4.1.3 จอแสดงภาพสี LED 40" พร้อมขาแขวนและสายHDMI			จำนวน 1 ชุด

4.1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  1K VA (630W)  สำหรับสำรองเครื่องบันทึกภาพ 	จำนวน 1 เครื่อง

4.1.5 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนำแสง ปลั๊กไฟ	จำนวน 1 ตู้    	4.1.6 อุปกรณ์ควบคุมและแปลงสัญญาณ 						จำนวน 1 เครื่อง

100Mbps 20 SFP WDM slot + 4 combo uplink

4.1.7  อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ 4 PoE port with 1 SC WDM Industrial Ethernet switch พร้อม Industrial Power Supply      จำนวน  3  เครื่อง

4.1.8  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA (480W)     จำนวน  3  เครื่อง

4.1.9  อุปกรณ์ติดตั้ง		จำนวน 1 ระบบ

- สายใยแก้วนำแสง 9/125 (SM)  ชนิดไม่มีสื่อนำไฟฟ้า

- สายนำสัญญาณชนิด UTPภายนอกอาคาร

- ตู้พักกระจายกล้อง (Service Box) พร้อมอุปกรณ์

- ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร ,การลัดวงจร และไฟกระโชก

- ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ(Power Distribution + Thermostat)

  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2

  - เป็นกล้องวงจรปิดสำหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera)

  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

  - ใช้เทคโนโลยี Day/Night สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

  - สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

  - มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้

  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือSuper Dynamic Range) ได้

  - สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)ในช่องเดียวกันได้

  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD Card

  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐานIP66 หรือดีกว่า

  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

  - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

  - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง

  - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย

  - สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อย 4 หน่วย

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

  - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

- จอแสดงภาพสี LED 40" พร้อมขาแขวนและสายHDMI

  - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1920x1080 พิกเซล

  - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว

  - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

  - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง

  - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์

  - ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component

  - มีขาแขวนและสายHDMI

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  1K VA (630W)  สำหรับสำรองเครื่องบันทึกภาพ

  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts)

  - สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19"Rack)พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนำแสง ปลั๊กไฟ

  - เป็นตู้ขนาด 19 นิ้ว

  - มีพัดลมระบายอากาศขนาดไม่น้อยกว่า2 ตัว

  - มีอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนำแสง

  - มีปลั๊กไฟน้อยกว่า 4 ช่อง

- อุปกรณ์ควบคุมและแปลงสัญญาณ 100/1000Mbps 20 SFP WDM slot + 4 combo uplink

  - เป็นอุปกรณ์ Ethernet Switch ที่มีพอร์ต 100/1000Mbps SFP slots จำนวนไม่น้อยกว่า 20 และมีพอร์ต combo uplink (10/100/1000Mbps RJ-45 and 100/1000Mbps SFP slot) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต

  - มี SFP Modules ชนิด LC WDM SFP Modules ไม่น้อยกว่า 1 Modules

  - สนับสนุนมาตรฐาน ได้อย่างน้อยดังนี้

- IEEE 802.3 10Base-T

- IEEE 802.3u 100Base-TX/FX

- IEEE 802.3ab 1000Base-T

- IEEE 802.3z 1000Base-X

- IEEE 802.3ad Link Aggregation

- IEEE 802.1p Priority

- IEEE 802.1q Tag VLAN

- IEEE 802.1X Port Based Network Access Control

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

  - มี Switching Capacity หรือ Switching Fabric ไม่น้อยกว่า 48 Gbps

  - มีขนาด MAC Table ไม่น้อยกว่า 16000

  - รองรับ Jumbo Frames 9K Bytes  เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงการใช้เครือข่ายของการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่

  - มีหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Buffer Memory) 1536K Bytes หรือมากกว่า

  - สามารถทำ VLANs ได้ไม่น้อยกว่า 255 กลุ่ม

  - มี Priority Queues ไม่น้อยกว่า 8 Queues เพื่อสนับสนุนการทำ QoS

  - อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC Part15 และ CE

  - สามารถรองรับการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเครือข่ายด้วยเทคนิค Port Mirror ได้

  - ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบ Power Redundancy และสนับสนุนการสำรองไฟฟ้า

  - สนับสนุน IGMP snooping, IGMP fast leave, IGMP ¬filtering และ advanced MVR เพื่อรองรับ multimedia streaming

  - สนับสนุน Q-in-Q VLAN tag สามารถใช้งาน VLAN ข้ามระหว่าง WAN ของผู้ให้บริการได้

  - สนับสนุน SNMP power down trap การขาดการเชื่อมต่อที่เกิดจากระบบไฟฟ้า

  - สามารถดูข้อมูลการเชื่อมต่อด้วยSFPและสถานะต่างๆเช่น ความเร็ว อุณหภูมิ ระยะทาง กำลังไฟ

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขายจากการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ ไม่ใช่เก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา

- อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ 4 PoE port with 1 SC WDM Industrial Ethernet switch พร้อม Industrial Power Supply

  - อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ

7.1.1  มีพอร์ท Ethernet แบบ 10/100 Base-T จำนวน 5 ช่อง รองรับการทำงานในแบบ PoE ตามมาตรฐาน IEEE 802.3at PoE/PSE จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และมีพอร์ท SC แบบ WDM Single-mode จำนวน 1 ช่อง

7.1.2  รองรับการเชื่อมต่อผ่านสายใยแก้วนำแสงไม่ต่ำกว่า 20 กิโลเมตร

7.1.3 รองรับ Mac Address Table จำนวน 2 K หรือมากกว่า

7.1.4 รองรับ Jumbo Frames 1.5 K

7.1.5 มีหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Buffer Memory) 80K Bytes หรือมากกว่า

7.1.6 สามารถสลับสาย UTP ไขว้/ตรง อัตโนมัติ (Auto MDI/MDI-X)

7.1.7 รองรับการเชื่อมต่อแบบ Full Duplex  ,Half Duplex

7.1.8 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 10Base-T ,IEEE 802.3u 100Base-TX ,IEEE 802.3x Flow Control และIEEE 802.3at PoE/PSE เป็นอย่างน้อย

7.1.9 สามารถแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ผ่านดวงไฟLEDได้ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  PWR, PW T1, PW T2, F/O, Link/ACT, PWR/Port Status, Link/ACT/Speed, PoE

7.1.10 สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN-Rail และWall mount ได้

7.1.11 สามารถทนความชื้นสัมพัทธ์ได้ 5% - 90% (Non-Condensing) หรือดีกว่า

7.1.12 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า FCC Part 15

7.1.13 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE

7.1.14 สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating)   -20°C ถึง 60°C และสภาวะอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ(Storage) -20°C ถึง 70°C หรือดีกว่า

7.1.15 รองรับไฟแบบ DC 48V และรองรับการต่อไฟสำรองในแบบ Redundant Power

7.1.16 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขายจากการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ ไม่ใช่เก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา

7.2  หม้อแปลง ชนิด Industrial ขนาด 48V

7.2.1  ติดตั้งบนรางอุตสาหกรรม มาตรฐาน DIN ชนิดเกรดสำหรับโรงงาน

7.2.2 ใช้ คาปาซิเตอร์ ชนิดทนอุณหภูมิ 105 องศา ในการผลิต โดยมีรายงานการทดสอบมายืนยัน

7.2.3 มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าเกิน

7.2.4 มีระบบป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกิน85°C ,¬-5+5°C โดยการตัดกระแสไฟและจะทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลง

7.2.5 มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน

7.2.6 มีการออกแบบให้มีระบบระบายความร้อน

7.2.7 สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating)   -10°C ถึง 60°C และสภาวะอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ(Storage) -20°C ถึง 85°C หรือดีกว่า

7.2.8 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL โดยมีเอกสารมายืนยัน

- เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800VA  สำหรับสำรองกล้องวงจรปิด

  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)

  - สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ

  - สายใยแก้วนำแสง 9/125 (SM)  ชนิดไม่มีสื่อนำไฟฟ้า

    - เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode ชนิดไม่มีสื่อนำไฟฟ้า โดยมีขนาดของเส้นใยนำแสง 9/125 ไมโครเมตร

    - ผลิตตามมาตรฐานของ ITU-T  G.652D

    - สายใยแก้วนำแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารแบบแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ ตามมาตรฐาน TIS 2166-2548 โดยมีสำเนาใบอนุญาตยืนยัน

    - Loose tube ทำด้วยวัสดุ PBT ( Polybutylene  Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Thixotropic Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น

    - มี Central Strength Member ทำด้วยวัสดุ FRP (Fiber Reinforce Plastic)  เป็นตัวช่วยรองรับแรงดึง

    - มี Strength  Member ทำด้วยวัสดุ  Aramid yarn เป็นตัวช่วยรองรับแรงดึง

    - มี Rip Cord  จำนวน 2 เส้น ทำด้วยวัสดุ  Polyester เพื่อช่วยให้สะดวกในการปลอกสาย

    - มี Water blocking  yarn และ Water blocking tape เพื่อป้องกันความชื้น

    - เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ  HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm เพื่อป้องกันรังสี UV

    - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสาย ไม่เกิน 10.5 mm และ น้ำหนักไม่เกิน 85 kg./km.

    - สายใยแก้วนำแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน

- การทดสอบแรงดึง			IEC 60794-1-2-E1

- การทดสอบแรงกดทับ			IEC 60794-1-2-E3

- การทดสอบรัศมีการโค้งงอซ้ำ		IEC 60794-1-2-E6

- การทดสอบกระทบกระแทก		IEC 60794-1-2-E4

- การทดสอบรัศมีการโค้งงอ		IEC 60794-1-2-E11

- การทดสอบแรงบิด			IEC 60794-1-2-E7

- การทดสอบอุณหภูมิการใช้งาน		IEC 60794-1-2-F1

- การทดสอบการซึมผ่านของน้ำ		IEC 60794-1-2-F5B

    - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความนิยมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

    - ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 9001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน

    - ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน

    - ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสายใยแก้วนำแสงเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขาย โดยมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่ายและรับรองว่าเป็นสินค้าใหม่  ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บจากผู้ผลิต

  - สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร

    - เป็นสาย UTP ชนิด Cat 5E ขนาด 24 AWG

    - รองรับแบรนวิธ ที่ 350MHz

    - มีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีน(PE)

    - มีลวดสลิงเพื่อช่วยในการดึง

    - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมความนิยมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

    - ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 9001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน

    - ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน

  - ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก

    - เป็นตู้ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารที่ออกแบบเพื่อระบบวงจรปิด

    - ผลิตจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized

    - เคลือบด้วย Zinc Phoshate เพื่อป้องกันสนิม

    - พ่นด้วยสีฝุ่นชนิด Epoxy

    - ด้านข้างทั้งสองด้าน เจาะครีบระบายอากาศ

    - หลังคาตู้ต้องเป็นชิ้นเดียวกับตัวตู้เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าตู้

    - ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า 50 (W) x 65 (H) x 20 (D)  เซนติเมตร

    - สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐาน IP54

    - ผลิตตามมาตรฐานทางไฟฟ้าสากล IEC61439-2

    - มีขาตั้งและยึดเครื่องสำรองไฟกับตู้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระทบกระแทก

  - มีชุดป้องกันการลัดวงจร,ไฟกระโชก,ไฟเกิน

    - อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรและการลัดวงจร

      - เป็นชนิดเกาะรางตามมาตรฐาน IEC60898

      - เทคโนโลยี thermal magnetic MCB miniature circuit break

      - แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 415V

      - พิกัดกระแสใช้งาน(In)ไม่เกิน10A

      - พิกัดกระแสลัดวงจร(Icn)ไม่เกิน6KA

    - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก

      - แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 385V

      - พิกัดกระแสใช้งาน(In)ไม่เกิน20KA

      - พิกัดกระแสลัดวงจร(Icn)ไม่เกิน40KA

      - ระดับการป้องกันไฟกระโชก2.0KV

      - สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating)   -40°C ถึง 80°C

9.5  ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ

9.5.1      มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก

9.5.2      มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

9.5.3      มีพัดลมระบายอากาศ

5.   สถานที่ติดตั้ง

จุดที่ 1 ถนนทางรถไฟ จำนวนกล้อง  3 ตัว

จุดที่ 2 ถนนสามแยกห้วยมะนาว จำนวนกล้อง  3 ตัว

จุดที่ 3 ศาลจังหวัดเวียงสระ จำนวนกล้อง 1 ตัว

จุดที่ 4 หน้าเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวนกล้อง 1 ตัว

ศูนย์รวมเครือข่ายอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)……………………………...ประธานกรรมการ         (ลงชื่อ)…………………………….กรรมการ

(นายธีรพงศ์      เนื้ออ่อน)                                                      (นายจำลอง   นวลสุทธิ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง                                              หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)……………………………….กรรมการ	         (ลงชื่อ)……………………………กรรมการ

(นายณัฏฐเอก ณัฐยาน์ภัทรกุล)                                            (นายลิขิต   วงศ์จุ้ย)

ครูแผนกช่างอิเลคทรอนิค                                                     วิศวกรโยธา

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ)…………………………….......กรรมการ                ว่าที่ ร.ต.………………………..กรรมการ/เลขานุการ

(นายชุมพล   ชำนาญกิจ)                                                  (วชรเมศ   สินนุรักษ์)

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10                                                             นักพัฒนาชุมชน

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อนำเทคโนโลยีทันสมัย มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด อาชญากรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านจราจร

  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และแบ่งเบาภาระในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครในพื้นที่

  - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการป้องกันเหตุร้าย และติดตามผู้กระทำความผิดที่เกิดในเขตเทศบาล

- เป้าหมาย

ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) เป็นระบบกล้องชนิดที่ส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายสื่อสารแบบดิจิตอลโดยใช้เครือข่ายสายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ที่ติดตั้งไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง (Momitoruing Room) และจากห้องเฝ้าระวังนี้ สัญญาณภาพจะถูกส่งผ่านโครงข่ายสื่อสารแบบดิจิตอล TCP/IP ซึ้งจะต้องสามารถดูภาพระยะไกลทุกกล้องทาง Lan หรือ Web Bcowser

- เงื่อนไขการเสนอราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่างๆ มาแสดงให้ครบ

  - ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด IP/Nrtwork Cameras ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 850,000 บาท กับส่วนราการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้

  - ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนดกับคุณลักษณะที่เสนอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา หากผู้เสนอราคาไม่จัดทำ เป็นเหตุให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาเสนอสินค้าที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด เทศบาลตำบลบ้านส้องจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของรายการนั้นๆโดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

| หัวข้อ | คุณลักษณะที่กำหนด | คุณลักษณะที่เสนอ | เอกสารอ้างอิง (หน้า) |
| --- | --- | --- | --- |
| ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสาร | ให้คัดลอกจากข้อกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้ | ให้ระบุความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะของระบบที่เสนอ | ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่สัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคของเอกสารหรือในแคตตาล็อกนั้นให้ชัดเจน |

  - การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ได้กำหนดไว้ และทดลองใช้งานของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสานดินและ BREAKER SWITCH ตามความเหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก,ไฟเกิน,ไฟกระชากให้ระบบกล้องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่กล้อง

  - การติดตั้งระบบสายสัญญาณ กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆบนเสาไฟฟ้าหรือเสาสาธารณะอื่นๆที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหน่วยงานใดๆ ทางเทศบาลตำบลบ้านส้องมีหน้าที่ประสานงานก่อนดำเนินการและผู้ขายมีหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลในการอนุญาตดังกล่าว

  - ในกรณีจำเป็นต้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าแก้ระบบ เทศบาลตำบลบ้านส้องมีหน้าที่ในการขอติดตั้ง ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นใดเป็นหนาที่ของผู้ขาย

  - ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุยีห้อและแบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่างๆของแต่ละอุปกรณ์ที่เสนอให้ครบถ้วน แคตตาล็อกต้องทำเครื่องหมายกกับให้ชัดเจน หากไม่ทำเครื่องหมายทางคณะกรรมการไม่อาจหยั่งทราบเจตนาได้เทศบาลตำบลบ้านส้องมีสิทธิที่จะเลือก อุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ทางราชการมากที่สุด

  - อุปกรณ์ทุกรายการสำหรับโครงการนี้ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

  - ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลจะต้องจัดอบรม การใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน หรือไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

- คุณสมบัติเฉพาะพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง กล้องวงจรปิด ชนิด Network Cameras จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

4.1 กล้องวงจรปิด ชนิด Network Cameras จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2     จำนวน 8 ชุด

- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	จำนวน 1 ชุด

- จอแสดงภาพสี LED 40" พร้อมขาแขวนและสายHDMI		จำนวน 1 ชุด

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  1K VA (630W)  สำหรับสำรองเครื่องบันทึกภาพ จำนวน 1 เครื่อง

- ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนำแสง ปลั๊กไฟ	จำนวน 1 ชุด

- อุปกรณ์ควบคุมและแปลงสัญญาณ 100Mbps 20 SFP WDM slot + 4 combo uplink	จำนวน 1 ชุด

- อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ 4 PoE port with 1 SC WDM Industrial Ethernet switch พร้อม Industrial Power Supply      จำนวน    ชุด

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA (480W)     จำนวน    ชุด

- อุปกรณ์ติดตั้ง		จำนวน 1 ระบบ

  - สายใยแก้วนำแสง 9/125 (SM)  ชนิดไม่มีสื่อนำไฟฟ้า

  - สายนำสัญญาณชนิด UTPภายนอกอาคาร

  - ตู้พักกระจายกล้อง (Service Box) พร้อมอุปกรณ์

  - ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจร ,การลัดวงจร และไฟกระโชก

  - ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ(Power Distribution + Thermostat)

  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2

  - เป็นกล้องวงจรปิดสำหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera)

  - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

  - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

  - ใช้เทคโนโลยี Day/Night สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

  - สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

  - มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

  - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

  - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

  - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้

  - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือSuper Dynamic Range) ได้

  - สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

  - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

  - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)ในช่องเดียวกันได้

  - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD Card

  - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐานIP66 หรือดีกว่า

  - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง

  - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ

  - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง

  - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

  - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย

  - สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อย 2 หน่วย

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

  - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

  - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

  - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

- จอแสดงภาพสี LED 40" พร้อมขาแขวนและสายHDMI

  - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1920x1080พิกเซล

  - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว

  - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

  - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง

  - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์

  - ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component

  - มีขาแขวนและสายHDMI

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด  1K VA (630W)  สำหรับสำรองเครื่องบันทึกภาพ

  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (630 Watts)

  - สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19"Rack)พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนำแสง ปลั๊กไฟ

  - เป็นตู้ขนาด 19 นิ้ว

  - มีพัดลมระบายอากาศขนาดไม่น้อยกว่า2 ตัว

  - มีอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วนำแสง

  - มีปลั๊กไฟน้อยกว่า 4 ช่อง

- อุปกรณ์ควบคุมและแปลงสัญญาณ 100/1000Mbps 20 SFP WDM slot + 4 combo uplink

  - เป็นอุปกรณ์ Ethernet Switch ที่มีพอร์ต 100/1000Mbps SFP slots จำนวนไม่น้อยกว่า 20 และมีพอร์ต combo uplink (10/100/1000Mbps RJ-45 and 100/1000Mbps SFP slot) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต

  - มี SFP Modules ชนิด LC WDM SFP Modules ไม่น้อยกว่า 1 Modules

  - สนับสนุนมาตรฐาน ได้อย่างน้อยดังนี้

- IEEE 802.3 10Base-T

- IEEE 802.3u 100Base-TX/FX

- IEEE 802.3ab 1000Base-T

- IEEE 802.3z 1000Base-X

- IEEE 802.3ad Link Aggregation

- IEEE 802.1p Priority

- IEEE 802.1q Tag VLAN

- IEEE 802.1X Port Based Network Access Control

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

  - มี Switching Capacity หรือ Switching Fabric ไม่น้อยกว่า 48 Gbps

  - มีขนาด MAC Table ไม่น้อยกว่า 16000

  - รองรับ Jumbo Frames 9K Bytes  เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงการใช้เครือข่ายของการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่

  - มีหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Buffer Memory) 1536K Bytes หรือมากกว่า

  - สามารถทำ VLANs ได้ไม่น้อยกว่า 255 กลุ่ม

  - มี Priority Queues ไม่น้อยกว่า 8 Queues เพื่อสนับสนุนการทำ QoS

  - อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FCC Part15 และ CE

  - สามารถรองรับการวิเคราะห์ปัญหาของระบบเครือข่ายด้วยเทคนิค Port Mirror ได้

  - ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบ Power Redundancy และสนับสนุนการสำรองไฟฟ้า

  - สนับสนุน IGMP snooping, IGMP fast leave, IGMP ¬filtering และ advanced MVR เพื่อรองรับ multimedia streaming

  - สนับสนุน Q-in-Q VLAN tag สามารถใช้งาน VLAN ข้ามระหว่าง WAN ของผู้ให้บริการได้

  - สนับสนุน SNMP power down trap การขาดการเชื่อมต่อที่เกิดจากระบบไฟฟ้า

  - สามารถดูข้อมูลการเชื่อมต่อด้วยSFPและสถานะต่างๆเช่น ความเร็ว อุณหภูมิ ระยะทาง กำลังไฟ

  - ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขายจากการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ ไม่ใช่เก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา

- อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ 4 PoE port with 1 SC WDM Industrial Ethernet switch พร้อม Industrial Power Supply

  - อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ

7.1.1  มีพอร์ท Ethernet แบบ 10/100 Base-T จำนวน 5 ช่อง รองรับการทำงานในแบบ PoE ตามมาตรฐาน IEEE 802.3at PoE/PSE จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และมีพอร์ท SC แบบ WDM Single-mode จำนวน 1 ช่อง

7.1.2  รองรับการเชื่อมต่อผ่านสายใยแก้วนำแสงไม่ต่ำกว่า 20 กิโลเมตร

7.1.3 รองรับ Mac Address Table จำนวน 2 K หรือมากกว่า

7.1.4 รองรับ Jumbo Frames 1.5 K

7.1.5 มีหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (Buffer Memory) 80K Bytes หรือมากกว่า

7.1.6 สามารถสลับสาย UTP ไขว้/ตรง อัตโนมัติ (Auto MDI/MDI-X)

7.1.7 รองรับการเชื่อมต่อแบบ Full Duplex  ,Half Duplex

7.1.8 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 10Base-T ,IEEE 802.3u 100Base-TX ,IEEE 802.3x Flow Control และIEEE 802.3at PoE/PSE เป็นอย่างน้อย

7.1.9 สามารถแสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ผ่านดวงไฟLEDได้ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  PWR, PW T1, PW T2, F/O, Link/ACT, PWR/Port Status, Link/ACT/Speed, PoE

7.1.10 สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN-Rail และWall mount ได้

7.1.11 สามารถทนความชื้นสัมพัทธ์ได้ 5% - 90% (Non-Condensing) หรือดีกว่า

7.1.12 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า FCC Part 15

7.1.13 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE

7.1.14 สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating)   -20°C ถึง 60°C และสภาวะอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ(Storage) -20°C ถึง 70°C หรือดีกว่า

7.1.15 รองรับไฟแบบ DC 48V และรองรับการต่อไฟสำรองในแบบ Redundant Power

7.1.16 ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขายจากการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง และมีการรับประกันว่าเป็นสินค้าใหม่ ไม่ใช่เก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา

7.2  หม้อแปลง ชนิด Industrial ขนาด 48V

7.2.1  ติดตั้งบนรางอุตสาหกรรม มาตรฐาน DIN ชนิดเกรดสำหรับโรงงาน

7.2.2 ใช้ คาปาซิเตอร์ ชนิดทนอุณหภูมิ 105 องศา ในการผลิต โดยมีรายงานการทดสอบมายืนยัน

7.2.3 มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าเกิน

7.2.4 มีระบบป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกิน85°C ,¬-5+5°C โดยการตัดกระแสไฟและจะทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลง

7.2.5 มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน

7.2.6 มีการออกแบบให้มีระบบระบายความร้อน

7.2.7 สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating)   -10°C ถึง 60°C และสภาวะอุณหภูมิในห้องปฏิบัติการ(Storage) -20°C ถึง 85°C หรือดีกว่า

7.2.8 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย UL โดยมีเอกสารมายืนยัน

- เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800VA  สำหรับสำรองกล้องวงจรปิด

  - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480Watts)

  - สามารถจ่ายพลังงานสะสมได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ

  - สายใยแก้วนำแสง 9/125 (SM)  ชนิดไม่มีสื่อนำไฟฟ้า

    - เป็นสายใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode ชนิดไม่มีสื่อนำไฟฟ้า โดยมีขนาดของเส้นใยนำแสง 9/125 ไมโครเมตร

    - ผลิตตามมาตรฐานของ ITU-T  G.652D

    - สายใยแก้วนำแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารแบบแขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ ตามมาตรฐาน TIS 2166-2548 โดยมีสำเนาใบอนุญาตยืนยัน

    - Loose tube ทำด้วยวัสดุ PBT ( Polybutylene  Terephthalate) และภายใน Loose tube มี Thixotropic Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น

    - มี Central Strength Member ทำด้วยวัสดุ FRP (Fiber Reinforce Plastic)  เป็นตัวช่วยรองรับแรงดึง

    - มี Strength  Member ทำด้วยวัสดุ  Aramid yarn เป็นตัวช่วยรองรับแรงดึง

    - มี Rip Cord  จำนวน 2 เส้น ทำด้วยวัสดุ  Polyester เพื่อช่วยให้สะดวกในการปลอกสาย

    - มี Water blocking  yarn และ Water blocking tape เพื่อป้องกันความชื้น

    - เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุ  HDPE ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm เพื่อป้องกันรังสี UV

    - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสาย ไม่เกิน 10.5 mm และ น้ำหนักไม่เกิน 85 kg./km.

    - สายใยแก้วนำแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน

- การทดสอบแรงดึง			IEC 60794-1-2-E1

- การทดสอบแรงกดทับ			IEC 60794-1-2-E3

- การทดสอบรัศมีการโค้งงอซ้ำ		IEC 60794-1-2-E6

- การทดสอบกระทบกระแทก		IEC 60794-1-2-E4

- การทดสอบรัศมีการโค้งงอ		IEC 60794-1-2-E11

- การทดสอบแรงบิด			IEC 60794-1-2-E7

- การทดสอบอุณหภูมิการใช้งาน		IEC 60794-1-2-F1

- การทดสอบการซึมผ่านของน้ำ		IEC 60794-1-2-F5B

    - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความนิยมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

    - ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 9001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน

    - ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน

    - ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสายใยแก้วนำแสงเพื่อการสนับสนุนด้านเทคนิคและการบริการหลังการขาย โดยมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่ายและรับรองว่าเป็นสินค้าใหม่  ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บจากผู้ผลิต

  - สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร

    - เป็นสาย UTP ชนิด Cat 5E ขนาด 24 AWG

    - รองรับแบรนวิธ ที่ 350MHz

    - มีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีน(PE)

    - มีลวดสลิงเพื่อช่วยในการดึง

    - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมความนิยมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

    - ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 9001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน

    - ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  ISO 14001 โดยมีสำเนาใบรับรองยืนยัน

  - ตู้และกล่องกันน้ำ สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก

    - เป็นตู้ชนิดติดตั้งภายนอกอาคารที่ออกแบบเพื่อระบบวงจรปิด

    - ผลิตจากเหล็กแผ่น Electro Galvanized

    - เคลือบด้วย Zinc Phoshate เพื่อป้องกันสนิม

    - พ่นด้วยสีฝุ่นชนิด Epoxy

    - ด้านข้างทั้งสองด้าน เจาะครีบระบายอากาศ

    - หลังคาตู้ต้องเป็นชิ้นเดียวกับตัวตู้เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าตู้

    - ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า 50 (W) x 65 (H) x 20 (D)  เซนติเมตร

    - สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐาน IP54

    - ผลิตตามมาตรฐานทางไฟฟ้าสากล IEC61439-2

    - มีขาตั้งและยึดเครื่องสำรองไฟกับตู้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระทบกระแทก

  - มีชุดป้องกันการลัดวงจร,ไฟกระโชก,ไฟเกิน

    - อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรและการลัดวงจร

      - เป็นชนิดเกาะรางตามมาตรฐาน IEC60898

      - เทคโนโลยี thermal magnetic MCB miniature circuit break

      - แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 415V

      - พิกัดกระแสใช้งาน(In)ไม่เกิน10A

      - พิกัดกระแสลัดวงจร(Icn)ไม่เกิน6KA

    - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก

      - แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไม่เกิน 385V

      - พิกัดกระแสใช้งาน(In)ไม่เกิน20KA

      - พิกัดกระแสลัดวงจร(Icn)ไม่เกิน40KA

      - ระดับการป้องกันไฟกระโชก2.0KV

      - สามารถทำงานได้ในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อม(Operating)   -40°C ถึง 80°C

  - ชุดจ่ายไฟฟ้า พัดลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ

    - มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก

    - มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

    - มีพัดลมระบายอากาศ

5.   สถานที่ติดตั้ง

จุดที่ 1 ถนนทางรถไฟ จำนวนกล้อง  3 ตัว

จุดที่ 2 ถนนสามแยกห้วยมะนาว จำนวนกล้อง  3 ตัว

จุดที่ 3 ศาลจังหวัดเวียงสระ จำนวนกล้อง 3 ตัว

จุดที่ 4 หน้าเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวนกล้อง 1 ตัว

ศูนย์รวมเครือข่ายอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.    เงื่อนไขการเสนอราคา

6.1  กล้องวงจรปิดต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน

6.2  ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองตามที่ระบุไว้ในหัวข้อต่างๆ มาแสดงให้ครบถ้วน

6.3   ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนดกับคุณลักษณะที่เสนอ เพื่อความ              สะดวกในการพิจารณา หากผู้เสนอราคาไม่จัดทำ เป็นเหตุให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาเสนอสินค้าที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด อปท.จะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของรายนั้นๆ โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

| หัวข้อ | คุณลักษณะที่กำหนด | คุณลักษณะที่เสนอ | เอกสารอ้างอิง (หน้า) |
| --- | --- | --- | --- |
| ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสารนี้ | ให้คัดลอกจากข้อกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้ | ให้ระบุความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะของ ระบบที่เสนอ | ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และทำสัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคของเอกสารหรือในแคตตาล็อกนั้นให้ชัดเจน |

6.4  การติดตั้งและวัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผู้ผลิตได้กำหนดไว้ และทดลองใช้งานของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของคุณสมบัติทั่วไป พร้อมติดตั้งสายดินและ BREAKER SWITCH ตามความเหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก ให้ระบบกล้องเพื่อป้องกันความเสียหายแก่กล้อง

6.5 การติดตั้งระบบสายสัญญาณ กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ บนเสาไฟฟ้าหรือเสาสาธารณะอื่นๆ ที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหน่วยงานใดๆทาง อปท.มีหน้าที่ประสานงานก่อนดำเนินการและผู้ขายมีหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลในการขออนุญาตดังกล่าว

6.6 ในกรณีจำเป็นต้องขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ระบบ อปท.มีหน้าที่ในการดำเนินการขอติดตั้งในนามของ อปท. ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นใดเป็นหน้าที่ของผู้ขาย

6.7 ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผู้เสนอราคาต้องระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่างๆ ของแต่ละอุปกรณ์ที่เสนอให้ครบถ้วน   แคตตาล็อกต้องทำเครื่องหมายกำกับให้ชัดเจน หากไม่ทำเครื่องหมาย ทางคณะกรรมการไม่อาจหยั่งทราบเจตนาได้ อปท.มีสิทธิที่จะเลือก อุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารแบบใดก็ได้ ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการมากที่สุด

6.8 อุปกรณ์ทุกรายการสำหรับโครงการนี้ต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

6.9 ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูลจะต้องจัดอบรม การใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

(ลงชื่อ)……………………………...ประธานกรรมการ         (ลงชื่อ)…………………………….กรรมการ

(นายธีรพงศ์      เนื้ออ่อน)                                                       (นายจำลอง   นวลสุทธิ์)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านส้อง                                              หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)……………………………….กรรมการ	         (ลงชื่อ)……………………………กรรมการ

(นายณัฏฐเอก ณัฐยาน์ภัทรกุล)                                            (นายลิขิต   วงศ์จุ้ย)

ครูแผนกช่างอิเลคทรอนิค                                                     วิศวกรโยธา

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

(ลงชื่อ)…………………………….......กรรมการ                ว่าที่ ร.ต.………………………..กรรมการ/เลขานุการ

(นายชุมพล   ชำนาญกิจ)                                                  (วชรเมศ   สินนุรักษ์)

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10                                                             นักพัฒนาชุมชน